## Техника быстрого монтажа
Артикул | Картинка | Описание | DN(Ду) | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА МРЦ, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
ЦЕНАМРЦ, RUB (курс ЦБ)
Насосные группы HUCH EnTEC - классс энергоэффективности A++, надежная запорная арматура из DZR латуни, универсальное применение с возможностью перестановки подачи с обраткой, усовершенствованная гидравлика для гарантированно стабильной работы всех систем жизнеобеспечения загородного дома, премиальный дизайн теплоизоляции, пожаробезопасность и экологичность | [5 empty] | Скидка дистриб % | КУРС ЦБ
Энергоэффективные, насосы с частотным преобразователем и функцией AUTOadapt, катафорезное покрытие проточной части, бесшумная работа с индикацией режимов и энергопотребления, универсальность и возможность выбора при запуске максимальных параметров. Сделано в ЕВРОПЕ | [5 empty] | 0 | 100.36
Коллекторы HUCH EnTEC отличаются от аналогов большей пропускной способностью, диапазон применения до 170 кВт включительно
101.35.025.00 |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 без насоса | DN25 | 266.43 | 26738.9148 | 26738.9148
101.35.025.02 WT |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 c насосом WITA HE 40/60-25-180 | DN25 | 475 | 47671 | 47671
101.30.025.00 |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 без насоса | DN25 | 184.04 | 18470.2544 | 18470.2544
101.30.025.02 WT |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 с насосом WITA HE 40/60-25-180 | DN25 | 391 | 39240.76 | 39240.76
101.36.025.00 |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK DN 25 со встр. термостатом 20-45°C (A.21.025.062) | DN25 | 348.82 | 35007.5752 | 35007.5752
101.33.025.GR.00 |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO 2 (A.62.SS.013) св | DN25 | 586.36 | 58847.0896 | 58847.0896
101.33.025.GR.02 WT |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO2 c насосом WITA HE 40/60-25-180 | DN25 | 703 | 70553.08 | 70553.08
101.35.032.00 |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 32 ECO 2 (A.21.032.002) | DN32 | 379.85 | 38121.746 | 38121.746
101.35.032.02 WT |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 32 ECO 2 c насосом WITA HE 40/60-32-180 | DN32 | 757.56 | 76028.7216 | 76028.7216
101.30.032.00 |  | Насосный модуль DK DN 32 ECO 2 (A.21.032.001) | DN32 | 265.36 | 26631.5296 | 26631.5296
101.30.032.02 WT |  | Насосный модуль DK DN 32 ECO 2 c насосом WITA HE 40/60-32-180 | DN32 | 643.07 | 64538.5052 | 64538.5052
Гидравлические разделители
106.01.025.05RU |  | Гидравлический разделитель DN25 INOX (5 м³) | DN25 | 222 | 22279.92 | 22279.92
Коллекторы
105.05.025.04 |  | Распределительный модуль KRU (НГ 1 1/2") на 7 выходов | DN32 | 457.96 | 45960.8656 | 45960.8656
105.05.025.03 |  | Распределительный модуль KRU (НГ 1 1/2") на 5 выходов | DN32 | 350.96 | 35222.3456 | 35222.3456
105.05.025.02 |  | Распределительный модуль KRU (НГ 1 1/2") на 3 выхода | DN32 | 268.57 | 26953.6852 | 26953.6852
МРЦ - цена для публичных офферт конечным покупателям, пересчет в рубли по курсу ЦБ РФ

## Насосы и автоматика
Артикул | Картинка | Описание | МРЦ в EUR | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Энергоэффективные насосы WITA с частотным преобразователем и функцией автоадапт, катафорезное покрытие проточной части, бесшумная работа с индикацией режимов и энергопотребления, универсальность и возможность установки при запуске предельных параметров по напору и расходу. Сделано в ЕВРОПЕ. Завод основан в Германии в 1961 году и сегодня его продукция известна и востребована во всем мире. |  |  |  |  | 0 | Скидка %
A.25.030.002 |  | Насос WITA HE OEM2 40/60-25-180 (для комплектации групп) | 209 | 20975.24 | 20975.24
WP02518046 |  | Насос WITA HE2 40/60 25-180 (в коробке с изоляцией) | 209 | 20975.24 | 20975.24
WP03218046 |  | Насос WITA HE2 40/60 32-180 (в коробке ) | 389.48 | 39088.2128 | 39088.2128
WPZ01508001 |  | Насос WITA циркуляционный go.future Z 80мм DN15 | 298.53 | 29960.4708 | 29960.4708
SELTRON АВТОМАТИКА
лидер европейского рынка автоматизации управления инженерными системами
D.03.W.007 |  | Wi-Fi модуль IC4 | 345.61 | 34685.4196 | 34685.4196
D.99.02.03 |  | Датчик наружной температуры PTC | 37.45 | 3758.482 | 3758.482
D.99.02.01 |  | Датчик температуры трубопровода PTA (погружной) с комплектом для монтажа | 29.96 | 3006.7856 | 3006.7856
D.99.02.02 |  | Датчик температуры трубопровода PTB (накладной) с комплектом для монтажа | 37.45 | 3758.482 | 3758.482
D.04.08.017 |  | Комнатный термостат ERU4 | 223.63 | 22443.5068 | 22443.5068
1ASCAVMSG000+NN0 |  | Монтажный комплект для 5Nm ESBE VRG | 18.19 | 1825.5484 | 1825.5484
D.04.02.62 |  | Погодозависимый контроллер EH-17 | 635.58 | 63786.8088 | 63786.8088
D.04.02.57 |  | Погодозависимый контроллер EH-52 | 740.44 | 74310.5584 | 74310.5584
D.04.02.56 |  | Погодозависимый контроллер EH-7 | 396.97 | 39839.9092 | 39839.9092
A.02.230.11 |  | Электропривод STA-W | 193.5 | 19419.66 | 19419.66
A.02.230.34 |  | Электропривод STS-W со встроенным термостатом 0-99С и электронным дисплеем (6 Н*м) | 487.9 | 48965.644 | 48965.644
Сервоприводы Huch EnTEC (China)
SK.230.01 |  | Электрический трёхпозиционный сервопривод SКО | 69 | 6924.84 | 6924.84

## ПроксиТерм
Поставщик и производитель европейских инженерных решений, компания Huch EnTEC, и российский производитель инженерных систем, компания ПроксиТерм, объявляют о начале комплексного сотрудничества. Благодаря многолетнему опыту производства обеих компаний, они смогут предложить качественные системные решения на основе ассортимента своих продуктов. Партнёрам Huch EnTEC и ПроксиТерм станет доступен одинаковый ассортимент продукции. Теперь насосные группы Huch EnTEC и коллекторы ПроксиТерм можно заказать в одном месте. Основные преимущества компаний — надёжность изделий, скорость монтажа и простота проектирования.
Распределительные коллекторы с гидравлическими разделителями из нержавеющей стали AISI 304 серии CLASSIC
| Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.) | 0%
| 1601-25-3 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 25-3 | 4 | 435х350х100 | 21750 | 21750
| 1601-32-3 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 32-3 | 5 | 435х350х100 | 24000 | 24000
| 1601-40-3 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 40-3 | 5 | 435х350х100 | 26750 | 26750
| 1601-25-21 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 25-2.1 | 5 | 685х350х100 | 24000 | 24000
| 1601-32-21 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 32-2.1 | 5 | 685х350х100 | 26250 | 26250
| 1601-40-21 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 40-2.1 | 5 | 685х350х100 | 29000 | 29000
| 1601-25-31 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 25-3.1 | 5 | 935х350х100 | 28850 | 28850
| 1601-32-31 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 32-3.1 | 5 | 935х350х100 | 31100 | 31100
| 1601-40-31 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 40-3.1 | 5 | 935х350х100 | 33850 | 33850
| 1601-25-5 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 25-5 | 6 | 685х350х100 | 29550 | 29550
| 1601-32-5 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 32-5 | 6 | 685х350х100 | 31800 | 31800
| 1601-40-5 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 40-5 | 6 | 685х350х100 | 34550 | 34550
| 1601-25-41 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 25-4.1 | 7 | 1185х350х100 | 35000 | 35000
| 1601-32-41 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 32-4.1 | 7 | 1185х350х100 | 37250 | 37250
| 1601-40-41 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 40-4.1 | 7 | 1185х350х100 | 41000 | 41000
| 1601-25-51 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 25-5.1 | 6 | 1435х350х100 | 40000 | 40000
| 1601-32-51 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 32-5.1 | 6 | 1435х350х100 | 42250 | 42250
| 1601-40-51 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 40-5.1 | 6 | 1435х350х100 | 46000 | 46000
| 1601-25-7 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 25-7 | 6 | 935х350х100 | 38000 | 38000
| 1601-32-7 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 32-7 | 6 | 935х350х100 | 40250 | 40250
| 1601-40-7 | Распределительный коллектор со встроенной гидрострелкой GSK 40-7 | 6 | 935х350х100 | 44000 | 44000
Крепёж, воздухоотводчик, кран, термометры НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки и приобретаются отдельно
Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 без гидрострелки серии CLASSIC
| Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1602-25-3 | Распределительный коллектор GK 25-3 | 3 | 435х270х100 | 18850 | 18850
| 1602-32-3 | Распределительный коллектор GK 32-3 | 3 | 435х270х100 | 19500 | 19500
| 1602-25-21 | Распределительный коллектор GK 25-2.1 | 3 | 685х270х100 | 21300 | 21300
| 1602-32-21 | Распределительный коллектор GK 32-2.1 | 3 | 685х270х100 | 21950 | 21950
| 1602-25-31 | Распределительный коллектор GK 25-3.1 | 4 | 935х270х100 | 26500 | 26500
| 1602-32-31 | Распределительный коллектор GK 32-3.1 | 4 | 935х270х100 | 27150 | 27150
| 1602-25-5 | Распределительный коллектор GK 25-5 | 4 | 685х270х100 | 26750 | 26750
| 1602-32-5 | Распределительный коллектор GK 32-5 | 4 | 685х270х100 | 27400 | 27400
| 1602-25-7 | Распределительный коллектор GK 25-7 | 5 | 935х270х100 | 34500 | 34500
| 1602-32-7 | Распределительный коллектор GK 32-7 | 5 | 935х270х100 | 35000 | 35000
Крепёж, воздухоотводчик, кран, термометры НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки и приобретаются отдельно
Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 без гидрострелки в теплоизоляции серии Expert
| Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.) | 0%
| 1603-32-5 | Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 5 Expert |  |  | 43750 | 43750
| 1603-32-7 | Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 7 Expert |  |  | 58650 | 58650
| 1603-32-21 | Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 2.1 Expert |  |  | 31850 | 31850
Воздухоотводчик, кран, термометры НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки и приобретаются отдельно. Крепеж и теплоизоляция ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ.
Гидравлические разделители из нержавеющей стали AISI 304 в теплоизоляции серии PRO
| Модель / Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1604-25 | Гидравлический разделитель в изоляции GS25PRO | 2 | 250х180х80 | 14250 | 14250
| 1604-25-2 | Гидравлический разделитель в изоляции GS25-2 PRO | 2.5 | 250х180х81 | 20500 | 20500
| 1604-32 | Гидравлический разделитель в изоляции GS32PRO | 3 | 520х160х80 | 24500 | 24500
| 1604-40 | Гидравлический разделитель в изоляции GS40PRO | 3 | 520х160х80 | 27500 | 27500
Воздухоотводчик, кран, термометры НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки и приобретаются отдельно. Крепеж и теплоизоляция ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ.
Гидравлические разделители из нержавеющей стали AISI 304 в теплоизоляции серии Expert
| Модель / Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1605-25 | Гидравлический разделитель GS 25 Expert | 2 | 250х180х80 | 17500 | 17500
| 1605-32 | Гидравлический разделитель GS 32 Expert | 3 | 520х160х80 | 20750 | 20750
Воздухоотводчик, кран, термометры НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки и приобретаются отдельно. Крепеж и теплоизоляция ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ.
Гидравлические разделители из нержавеющей стали AISI 304 серии CLASSIC
| Модель / Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1606-20 | Гидравлический разделитель GS 20 | 1 | 120х300х60 | 8100 | 8100
| 1606-25 | Гидравлический разделитель GS 25 | 2 | 150х325х100 | 9000 | 9000
| 1606-32 | Гидравлический разделитель GS 32 | 3 | 150х345х100 | 9250 | 9250
| 1606-40 | Гидравлический разделитель GS 40 | 3 | 150х400х110 | 12250 | 12250
| 1606-20-2 | Гидравлический разделитель GS 20-2 (2 контура) | 3 | 150х530х100 | 9250 | 9250
| 1606-25-2 | Гидравлический разделитель GS 25-2 (2 контура) | 3 | 150х530х100 | 11950 | 11950
| 1606-32-2 | Гидравлический разделитель GS 32-2 (2 контура) | 3 | 150х530х100 | 12000 | 12000
| 1606-25-3 | Гидравлический разделитель GS 25-3 (3 контура) | 4 | 150х710х100 | 16500 | 16500
| 1606-32-3 | Гидравлический разделитель GS 32-3 (3 контура) | 4 | 150х710х100 | 17250 | 17250
| 1606-50 | Гидравлический разделитель GS 50 | 6 | 350х865х280 | 38500 | 38500
| 1606-50F | Гидравлический разделитель GS 50F | 6 | 350х865х280 | 45750 | 45750
| 1606-65F | Гидравлический разделитель GS 65F | 7 | 350х900х280 | 55500 | 55500
| 1606-80F | Гидравлический разделитель GS 80F | 10 | 350х965х280 | 87700 | 87700
| 1606-100F | Гидравлический разделитель GS 100F | 12 | 350х965х281 | 120000 | 120000
Крепёж, воздухоотводчик, кран, термометры НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки и приобретаются отдельно
Гидравлические разделители под пресс фитинги
| Модель / Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1607-22-1 | Гидравлический разделитель GS22PF, подключение пресс-фитинг |  |  | 8950 | 8950
| 1607-28-1 | Гидравлический разделитель GS28PF, подключение пресс-фитинг |  |  | 11850 | 11850
| 1607-35-1 | Гидравлический разделитель GS35PF, подключение пресс-фитинг |  |  | 15300 | 15300
| 1607-22-2 | Гидравлический разделитель GS22PF, подключение пресс-фитинг, в изоляции |  |  | 12450 | 12450
| 1607-28-2 | Гидравлический разделитель GS28PF, подключение пресс-фитинг, в изоляции |  |  | 15350 | 15350
| 1607-35-2 | Гидравлический разделитель GS35PF, подключение пресс-фитинг, в изоляции |  |  | 18850 | 18850
Этажные коллекторы для систем отопления, гвс, хвс из нержавеющей стали AISI 304
| Модель / Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1608-25-4 | WK 25-4 | 1 | 355х45х40 | 5750 | 5750
| 1608-25-5 | WK 25-5 | 1 | 445х45х40 | 6250 | 6250
| 1608-25-6 | WK 25-6 | 1.2 | 535х45х40 | 6750 | 6750
| 1608-25-7 | WK 25-7 | 1.5 | 625х45х40 | 7250 | 7250
| 1608-25-8 | WK 25-8 | 1.5 | 715х45х40 | 7750 | 7750
| 1608-25-204 | WKN 25-4 (20) | 1 | 445х45х40 | 8750 | 8750
| 1608-25-205 | WKN 25-5 (20) | 1.2 | 535х45х40 | 9750 | 9750
| 1608-25-206 | WKN 25-6 (20) | 1.5 | 625х45х40 | 10750 | 10750
| 1608-25-207 | WKN 25-7 (20) | 1.5 | 715х45х40 | 11750 | 11750
Крепёж, воздухоотводчик, кран, фитинги НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки и приобретаются отдельно
Консоль для расширительного бака из нержавеющей стали AISI 304
| Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1609-01 | Консоль для расширительного бака 20-15х2 KRB-01 | 1 | 300х130х100 | 4500 | 4500
| 1609-02 | Консоль для расширительного бака 20-15х4 KRB-02 | 1 | 300х130х100 | 5500 | 5500
| 1609-03 | Консоль для расширительного бака KRB-03 | 1 | 300х130х100 | 6500 | 6500
| 1609-05 | Консоль для расширительного бака KRB-05 | 1 | 300х130х100 | 6500 | 6500
| 1609-10 | Крепление для расширительного бака из нержавеющей стали RB 3.4 |  |  | 2500 | 2500
Крепеж
| Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1610-02 | Крепеж П-образный для коллекторов серии GSK/GK из оцинкованной стали KR-02, комплект (2 шт.) | 0.5 | 220х330х50 | 1400 | 1400
| 1610-01 | Крепеж П-образный для коллекторов серии GSK/GK из нержавеющей стали KRS-01, комплект (2 шт.) | 0.5 | 220х330х50 | 3500 | 3500
| 1610-03 | Крепеж для гидрострелок серии GS из нержавеющей стали NKS-GS-01, комплект (2 шт.) | 0.5 | 220х330х50 | 3850 | 3850
| 1610-04 | Крепеж для гидрострелок серии GS из оцинкованной стали NK-GS-02, комплект (2 шт.) | 0.5 | 220х330х50 | 1400 | 1400
Комплектующие
| Наименование | Наименование | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1611-01 | Воздухоотводчик автоматический | 0.2 | 50х50х80 | По запросу | По запросу
| 1611-02 | Термоманометр аксиальный 1/2" | 0.2 | 100х80х80 | По запросу | По запросу
| 1611-03 | Термометр биметаллический с погружной гильзой | 0.2 | 100х80х80 | По запросу | По запросу
| 1611-04 | Кран шаровой НВ 1/2" | 0.2 | 50х40х40 | По запросу | По запросу
Теплообменники для подогрева бассейна
| Модель / Артикул | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1612-40 | Теплообменник для подогрева бассейна 40 кВТ (ТО 40) | 6 | 210х420х130 | 35200 | 35200
| 1612-60 | Теплообменник для подогрева бассейна 60 кВТ (ТО 60) | 8.5 | 210х540х130 | 37650 | 37650
| 1612-75 | Теплообменник для подогрева бассейна75 кВТ (ТО 75) | 10.5 | 210х670х130 | 42450 | 42450
| 1612-120 | Теплообменник для подогрева бассейна 120 кВТ (ТО 120) | 18.5 | 210х1160х130 | 58750 | 58750
| 1612-13 | Теплообменник для подогрева бассейна 13кВт | 18.5 | 210х1160х130 | 25550 | 25550
| 1612-20 | Теплообменник для подогрева бассейна 20кВт | 18.5 | 210х1160х130 | 28200 | 28200
Дешламаторы
| Наименование | Наименование и модель | Вес, кг | Размеры ШxВxГ, мм | Цена (руб.)
| 1613-65 | Сепаратор-дешламатор D-D(65F) |  |  | 53000 | 53000
| 1613-80 | Сепаратор-дешламатор D-D(80F) |  |  | 82000 | 82000
| 1613-100 | Сепаратор-дешламатор D-D(100F) |  |  | 90000 | 90000

## Бойлеры из нержавеющей стали
Серия | Модель | Описание | Объем, л | Фото | Габариты, мм (Вес) | Мощность, кВт | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Теплообменник
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Бойлеры косвенного нагрева HBS и HSS это OEM производство на специализированном заводе в Китае оснащенным самым современным и высокотехнологичным оборудованием, с опытом производства с 1994 года. Баки из специальной марки нержавеющей стали AISI304, Толщина стенки бака 1,5мм, дно 2 мм. Цельнотянутый теплообменник диаметром 32мм и толщиной стенки 1,2мм, 3 гильзы для подключения датчиков t или термометров. Дренажное отверстие в нижней части бака, Высокая производительность по ГВС (на 200л бак теплообменник 1,7 м² или 56 кВт или 1480л/час) позволяет работать в проточном режиме. Автоматическая сварка со специальным электродом и обработкой металла, Разрешена горизонтальная транспортировка и штабелирование с сохранением заводской гарантии, Надежная упаковка с 5 ступенями защиты позволяет исключить повреждения при транспортировке, Внешний кожух из специально обработанной стали (0,5мм), с надежным покрытием , В комплект поставки входят установочные ножки и термометр, Продукция сертифицирована по всем европейским стандартам качества (DIN, TUV, EAN, ISO и др.) Класс энергоэффективности «А», проверенный испытаниями, муфта для установки электроТЭНА в средней части бака, ревизионный фланец. | [8 empty] | Скидка дистриб %
Бойлеры косвенного нагрева HBS ( 1 змеевик) | [8 empty] | 0
HBS | HBS0150 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 1,4м³ HBS 150л | 150 |  | 1080х580х580 | 46 | 932.295 | 93565.1262 | 93565.1262
| HBS0200 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 1,7м³ HBS 200л | 200 |  | 1395х580х580 | 56 | 1077.405 | 108128.3658 | 108128.3658
| HBS0300 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 2,4м³ HBS 300л | 300 |  | 1920x580х580 | 79 | 1399.335 | 140437.2606 | 140437.2606
| HBS0500 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 2,4м³ HBS 500л | 500 |  | 2150х700х700 | 79 | 1951.74 | 195876.6264 | 195876.6264
| HBS1000 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 3,5м³ HBS 1000л | 1000 |  | 2090х1000х1000 | 115 | 3864.945 | 387885.8802 | 387885.8802
Бойлеры косвенного нагрева HSS ( 2 змеевика)
HSS | HSS0200 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 1,7м³+ 0,9м³ HSS 200л | 200 |  | 1395х580х580 | 56+30 | 1272.285 | 127686.5226 | 127686.5226
| HSS0300 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 1,5м³+ 0,8м³ HSS 300л | 300 |  | 1920x580х580 | 49+26 | 1426.425 | 143156.013 | 143156.013
| HSS0500 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 2,4м³+ 1,4м³ HSS 500л | 500 |  | 2150х700х700 | 79+46 | 2224.11 | 223211.6796 | 223211.6796
| HSS1000 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 3,5м³+ 1,8м³ HSS 1000л | 1000 |  | 2090х1000х1000 | 115+59 | 4194.645 | 420974.5722 | 420974.5722
Бойлеры косвенного нагрева TXS ( Увеличенная площадь змеевика)
TBD-BASIC | 30160 | TXS 160 Напольный водонагреватель с двумя теплообменниками | 155 |  | 1125х590х590(75кг) | 32 |  | 0 | 0
| 30200 | TXS 200 Напольный водонагреватель с двумя теплообменниками | 191 |  | 1320х590х590(88кг) | 52 |  | 0 | 0
| 30300 | TXS 300 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 276 |  | 1210х700х700(110кг) | 72 |  | 0 | 0
| 30500 | TXS 500 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 499 |  | 1800х750х750(197кг) | 90 |  | 0 | 0
| 31000 | TXS 1000 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 1000 |  | 2070x1000x1000 (274кг) | 133 |  | 0 | 0

## Бойлеры косвенного нагрева HUCH
Серия | Модель | Описание | Объем, л | Фото | Габариты, мм (Вес) | Мощность, кВт | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Теплообменник
Один из старейших заводов по прозводству бойлеров косвенного нагрева и различных емкостей HUCH, основан в 1928 году в г. Нойруппин (Германия). Данная продукция поставляются в Россию с 2007 года и завоевала репутацию высококачественных и надежных емкостей, для самых разных условий эксплуатации. Высокие немецкие стандарты качества позволяют нашей продукции успешно продаваться в премиальном сегменте инженерной сантехники. Баки из специальной конструкционной стали S235JR, покрытие всей внутренней поверхности высококачественной титановой стеклоэмалью- технология нанесения методом центрифугования с последующим запеканием в печи с температурой 950 градусов, съемный чехол, Cl/F/C FREE теплоизоляция толщиной до 80 мм, муфта для установки электроТЭНА в средней части бака, ревизионный фланец с опцией установки в него электроТЭНа, усиленный магниевый анод, необходимые заглушки и термометр в комплекте. Конструкция бака проверена годами эксплуатации в реальных российских условиях с 2007 года. с 2021 года производство моделей EBS-PU и ESS-PU перенесено Китай (Циндао). Данные модели успешно поставляются на Европейский рынок. | [8 empty] | Скидка дистриб %
Бойлеры косвенного нагрева EBS-PU ( 1 змеевик) | [8 empty] | 0
EBS-PU | 14300 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 120л с изоляцией | 120 |  | 814/600/600 (59 кг) | 18.6 | 865.63 | 86874.6268 | 86874.6268
| 15280 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 150л с изоляцией | 150 |  | 969/600/900 (66 кг) | 23.3 | 942.67 | 94606.3612 | 94606.3612
| 14597 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 200л с изоляцией | 200 |  | 1232/600/600 (73 кг) | 27.9 | 1019.71 | 102338.0956 | 102338.0956
| 14596 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 300л с изоляцией | 300 |  | 1697/600/600 (94 кг) | 37.2 | 1286.14 | 129077.0104 | 129077.0104
| 15186 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 400л с изоляцией | 400 |  | 1660/700/700 (151 кг) | 46.5 | 1689.53 | 169561.2308 | 169561.2308
| 14599 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 500л с изоляцией | 500 |  | 1783/750/750 (195 кг) | 55.8 | 1955.96 | 196300.1456 | 196300.1456
Бойлеры косвенного нагрева ESS-PU ( 2 змеевика) | [8 empty] | 0
ESS-PU | 14598 | Водонагреватель для бытовой воды, ESS-PU 300л с двумя теплообменниками и изоляцией | 300 |  | 1697/600/600 (114 кг) | 23+37 | 1444.5 | 144970.02 | 144970.02
| 13813 | Водонагреватель для бытовой воды, ESS-PU 400л с двумя теплообменниками и изоляцией | 400 |  | 1660/700/700 (166 кг) | 28+46 | 1816.86 | 182340.0696 | 182340.0696
| 14971 | Водонагреватель для бытовой воды, ESS-PU 500л с двумя теплообменниками и изоляцией | 500 |  | 1783/750/750 (215 кг) | 32+56 | 2073.66 | 208112.5176 | 208112.5176
Бойлеры косвенного нагрева TXS ( Увеличенная площадь змеевика)
TBD-BASIC | 30160 | TXS 160 Напольный водонагреватель с двумя теплообменниками | 155 |  | 1125х590х590(75кг) | 32 |  | 0 | 0
| 30200 | TXS 200 Напольный водонагреватель с двумя теплообменниками | 191 |  | 1320х590х590(88кг) | 52 |  | 0 | 0
| 30300 | TXS 300 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 276 |  | 1210х700х700(110кг) | 72 |  | 0 | 0
| 30500 | TXS 500 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 499 |  | 1800х750х750(197кг) | 90 |  | 0 | 0
| 31000 | TXS 1000 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 1000 |  | 2070x1000x1000 (274кг) | 133 |  | 0 | 0

## Теплоаккумуляторы
БУФЕРНЫЕ ЁМКОCТИ (производство РФ)
Скидка %
0
Модель | Объем бака, л | Высота, мм | Диаметр без изоляции, мм | Вес нетто, кг | ЦЕНА, RUB (курс 90(!)) | ЦЕНА в Евро (справочно) | ЦЕНА Дистриб, РУБ с НДС (фикс курс 90)
RBA-10300 | 300 | 1667 | 508 | 71 | 65772.9 | 730.81 | 65772.9
RBA-10400 | 400 | 2257 | 508 | 80 | 67698.9 | 752.21 | 67698.9
RBA-10500 | 500 | 1744 | 658 | 100 | 75114 | 834.6 | 75114
RBA-10600 | 600 | 2113 | 658 | 112 | 81180.9 | 902.01 | 81180.9
RBA-10750 | 750 | 1760 | 798 | 125 | 90522 | 1005.8 | 90522
RBA-10900 | 900 | 2090 | 798 | 140 | 97937.1 | 1088.19 | 97937.1
RBA-11000 | 1000 | 2274 | 798 | 160 | 103618.8 | 1151.32 | 103618.8
RBA-11500 | 1500 | 2150 | 1000 | 240 | 154465.2 | 1716.28 | 154465.2
RBA-12000 | 2000 | 2134 | 1200 | 266 | 180658.8 | 2007.32 | 180658.8